Tomaszów Mazowiecki, dnia 2016-12-15

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Numer postępowania: MZK/3/2016/PU

Numer ogłoszenia:  357647 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

Proszę o potwierdzenie zapoznania się z treścią pisma przesyłając informację zwrotna na adres: email:  mzk@mzktomaszow.pl

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) pod nazwą: Modernizacja bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego                                    w Tomaszowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach  projektu pn.: „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zamawiający, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść kolejnych pytań (wniosków)  od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 39

Proszę o podanie typu zbrojenia i zużycie na 1 m3 betonu  /dot. zbrojenia rozproszonego/

Odpowiedź nr 39

- 25kg na 1m3

Pytanie nr 40

Proszę o podanie jakie wymagania /zasady/ będą wymagane przy wystawianiu faktur /wzór umowy – § 2 pkt. 11/,

Odpowiedź nr 40

Zamawiający dokona podziału wynagrodzenia wynikającego z Umowy na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane a Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych faktur na wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane.

Pytanie nr 41

Proszę o załączenie rysunku konstrukcyjnego - płyta fundamentowa pod urządzenia myjni poz. 4.5.

Odpowiedź nr 41

- płyta fundamentowa pod urządzenia myjni to rysunek nr K.2.6 (w załączeniu)

Pytanie nr 42

W projekcie oświetlenia zastosowano oprawy firmy Luxiona Poland. Prosimy o podanie nazw opraw oznaczonych w tabelce na rzucie projektu.

Odpowiedź nr 42

w załączniku zestawienie opraw z nazwami własnymi f. LUXIONA.

Pytanie nr 43

W specyfikacji jest zapis dot. opraw oświetleniowych, że należy zastosować oprawę przystosowaną do centralnego monitorowania opraw awaryjnych RU ( z unikatowym adresem oprawy). Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy z Autotestem?

Odpowiedź nr 43

W opisie branży elektrycznej błędnie zapisano iż oprawy mają być z funkcją AT, w projekcie przewidziano system z centralnym monitoringiem, w zał. specyfikacja systemu (SPECYFIKACJA_SYSTEMU_MONITORIWANIA_OPRAW_AW).

Pytanie nr 44

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację geologiczną. Jest  ona niezbędna do wykonania rzetelne wyceny.

Odpowiedź nr 44

Zamawiający zamieszcza na stronie Opinię geotechniczna  stanowiącą część projektu budowlanego –  załącznik do odpowiedzi:  ZMIANA NR 5 – Opinia geotechniczna

Pytanie nr 45

Czy urządzenia grzewczo-wentylacyjne muszą posiadać atest Eurovent na całe urządzenie czy wystarczy na poszczególne elementy urządzenia?

Odpowiedź nr 45

Urządzenie może posiadać  atest  Eurovent  na poszczególne  elementy  urządzenia, w tym na wymiennik ciepła „krzyżowy”  oraz CE na całe urządzenie  zgodnie z  dyrektywą Ecodesign.  Szczególne wymogi dotyczące Ekoprojekt/Ecodesign dla systemów wentylacji budynków niemieszkalnych od 01.01.2016 (intensyfikacja od 1 stycznia 2018 r.).

Wiąże się to między innymi  z   mniejszym  zapotrzebowaniem na ciepło do  ogrzania  powietrza, a tym samym  mniejszym zużyciem prądu  przez pompę ciepła.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.

Z poważaniem

V-ce Prezes Zarządu			Prezes Zarządu

Wioletta Magin 				Rafał Bałazy