Tomaszów Maz., dnia 22.05.2018 r.

numer sprawy : 2/6/2018

...............................................................

pieczątka zamawiającego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY :

Miejski Zakład Komunikacyjny

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o.

ul. Warszawska 109/111

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel.  44  723 75 71 Fax. 44 723 74 42

e-mail: mzk@mzktomaszow.pl

Dni i godziny pracy Zamawiającego:

od poniedziałku do piątku ( dni robocze ) w godz. 8.00 – 14.00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( ZAPYTANIA OFERTOWEGO) :

Wymiana kotła olejowego Vissmann 85kW znajdującego się w kotłowni budynku na podobny nowy zasilany gazem ziemnym.

Oferta dotyczy:

- Wykonanie dokumentacji wymiany kotła uzyskanie zezwolenia w Starostwie Powiatowym na wymianę kotła.

- Demontaż starego kotła olejowego i urządzeń, które nie będą użytkowane po zamontowaniu nowego kotła gazowego, wyniesienie zdemontowanych na zewnątrz budynku w którym znajduje się kotłownia.

- Zakup i montaż nowego kotła gazowego.

- Przerobienie instalacji grzewczej.

- Doprowadzenie gazu do kotłowni.

- Montaż systemu gazex, uruchomienie sprawdzenie.

- Kupno i montaż nowego komina dwupłaszczowego.

- Montaż czujników temperatury w korytarzach do sterowania pracą kotła.

- Wymiana drzwi od korytarza na p-pożarowe.

- Zgłoszenie kotła do dozoru.

- Uruchomienie kotła po odbiorze technicznym.

III. TERMIN DOSTAWY : według ustalonego harmonogramu

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność za wykonaną  usługę nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury z zastrzeżeniem iż faktura będzie kompletna,

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO):

Do 14 dni od otrzymaniu zlecenia.

VI. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie.

2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Ofertę można składać osobiście w siedzibie MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. , pokój Nr 12, drogą listową na adres: Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., 
ul. Warszawska 109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, lub w formie elektronicznej na adres e-mail:

mzk@mzktomaszow.pl w terminie do dnia 30.05.2018 r. do godz. 10:00.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – WYKONAWCY:

1. Na etapie składania propozycji cenowych należy przedłożyć następujące dokumenty:

1.1. wypełniony druk oferty.

2. Po wyborze oferty Wykonawca złoży:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo)

X. KRYTERIUM/KRYTERIA OCENY OFERT I JEGO/ICH ZNACZENIE:

W niniejszym zapytaniu ofertowym – oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena – 100%

Cena musi obejmować: wartość przedmiotu zapytania w odniesieniu do całości oraz obowiązujący podatek VAT.

XI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  określonym w niniejszym Zaproszeniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Krzysztof Maciejewski, Zbigniew Kowalski tel.  44  723 75 71 Fax. 44 723 74 42, e-mail mzk@mzktomaszow.pl

Prokurent 				Z-ca Prezesa MZK

Andrzej Przybysz			Wioletta Magin

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Nr 1 – formularz oferty.